## Introduzione
Un foglio di per una prima valutazione delle abitazioni, informazioni e utilizzo
E' più facile che un italiano conosca il consumo della sua macchina piuttosto che quello della sua casa. Sembra strano ma è così. La scelta di una casa – sia in affitto che da acquistare - è una decisione tra le più importanti in quanto si riflette giorno per giorno sulla qualità del nostro vivere.
I parametri più comuni su cui si basa la scelta sono: costo, vicinanza ai servizi, presenza dell’ascensore, vista dalle finestre ecc. Il costo annuo per riscaldare la casa, la valutazione dell’isolamento di solito non compaiono eppure il costo del gas per una stagione di riscaldamento di una villetta familiare o di un appartamento può tranquillamente arrivare al valore di uno stipendio di un mese e più.
Provate a pensare a quale capitale bisogna oggi avere in banca per avere una cifra del genere. Vale allora la pena di iniziare a pensare se non sia il caso di togliere soldi dalla banca per utilizzarli per migliorare le prestazioni delle nostre abitazioni oppure di fare un mutuo; otterremmo almeno due vantaggi: meno effetto serra e minori spese ogni anno corrispondenti a un bell’interesse.
Alla luce di questa considerazione Rete Lilliput vuole iniziare a dare – con questo foglio di calcolo - uno strumento per una prima valutazione delle nostre case.
I risultati della valutazione potrebbero portare a prendere in considerazione la possibilità di rivolgersi ad un termotecnico per capire quali sono gli interventi da fare per migliorare le prestazioni della casa. Case costruite 30 – 40 anni fa, oppure con caldaie obsolete possono permettere risparmi fino al 40%!
- segnaliamo che Banca Etica ha delle linee di finanziamento per chi intende migliorare le prestazioni della propria casa: www.bancaetica.com
- per chi volesse approfondire aspetti inerenti l’energia può vedere www.forumenergia.net e il sito www.tazioborges.it: è un blog tenuto da una persona molto competente in materia
Come si usa il foglio
Il foglio è ovviamente molto semplificato e funziona meglio per quelle situazioni in cui l’unità abitativa esaminata abbia un proprio contatore (es. villetta con proprio impianto, appartamento in condominio con caldaietta autonoma). Ha il valore quindi di una prima approssimata valutazione.
Occorre conoscere la superficie riscaldata della casa: per riscaldato si intende che i locali siano tenuti ad una temperatura vicina ai 19 - 20 gradi. Detta superficie va inserita nella casella gialla.
Occorre conoscere il tipo di combustibile utilizzato (es. metano, gasolio, ecc.) e il dato relativo al consumo annuale che può essere ricavato dalle bollette pagate in passato.
Se il combustibile viene usato anche per riscaldare l’acqua sanitaria e non ci sono fonti energetiche aggiuntive (es. pannelli solari che di solito sono dimensionati per dare il 75% circa dell’energia necessaria per riscaldare l’acqua sanitaria) si può ritenere che il combustibile destinato al riscaldamento sia l’85% del totale. Fatta questo aggiustamento si può quindi inserire in dato del consumo nella colonna corrispondente all’impianto che si ha.
Automaticamente il programma darà la valutazione che potrà essere letta nel riquadro azzurrino unitamente al costo che si sostiene annualmente per il combustibile e la quantità di CO2 emessa in atmosfera (vedi riga arancione). Si raccomanda di mettere nella riga dei consumi di combustibile quelli di effettiva competenza della casa che si sta analizzando, cancellando tutti i valori di consumo precedentemente immessi.
Il foglio può anche essere usato per fare dei confronti e delle previsioni.
Se ad esempio si vuol vedere quanto costa riscaldare una stessa casa con un combustibile diverso da quello utilizzato si può mettere nella casella relativa al “consumo annuale” un valore relativo al quantitativo del nuovo combustibile che permetta di avere lo stesso valore di energia distribuita effettivamente in casa (parametro C). Ad esempio se si ha una villetta di 100 mq e per riscaldarla si utilizzano 3000 mc di metano con una caldaia normale si può vedere che ad esso corrispondono 20097 KWh effettivamente distribuiti. Se si ipotizza di fornire lo stesso calore con i pellet (segatura compressa in cilindretti) – per avere la stessa quantità di energia effettivamente distribuita si deve inserire un quantitativo di 7127 Kg di pellet. Si può vedere però che mentre con il metano si spendono circa in 1680 euro con i pellet se ne spendono 1134. Vale la pena di approfondire…
Il foglio permette anche di calcolare quanta CO2 viene emessa per la produzione di energia elettrica a partire da centrali di produzione basate su tecnologie diverse.
Questo file é protetto da scrittura per evitare accidentali cancellazioni. Per togliere la protezione basta andare in strumenti, protezione, rimuovi protezione foglio. Può essere pubblicato ed utilizzato liberamente a patto di citare la fonte. In sostanza é in copyleft

## Valutazione
Tabella per una valutazione di massima dell'efficienza energetica degli edifici
Nota: per semplicità sono state fatte alcune approssimazioni. I risultati sono da ritenersi quindi puramente indicativi
I dati vanno inseriti solo nelle celle colorate in giallo (riga 9 e riga 13) scegliendo la colonna appropriata; nella zona a sfondo azzurrino comparirà il risultato.
A = Superficie effettivamente riscaldata della casa (in mq) |  |  |  | 180
Tipo di combustibile |  |  |  | gas (mc) | gas (mc) | gasolio (litri) | pellet (Kg) | pellet(Kg) | elettricità diretta (KWh)
|  |  |  | caldaia normale | caldaia a condensazione |  | piccola caldaia | condominio con caldaia centr. | (es. caloriferi elettr. a olio)
Consumo annuale dei vari tipi di energia utilizzata per riscaldare (usare l'unità di misura indicata) ---> |  |  |  | 1650 | 0 |  | 0
B = Equivalente in KWh del consumo annuale |  |  |  | 15790.5 | 0 | 0 | 0 | 0
C = Energia distribuita effettivamente in casa (C = B*coefficiente globale in funzione dei vari tipi di riscaldamento) |  |  |  | 11053.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D = Totale energia utilizzata ogni anno alla fonte per riscaldare |  |  | 15790.5
E = Totale energia distribuita effettivamente in casa (E = D*0,7) |  |  | 11053.35
F = Energia (KWh per mq per anno) F = E/A |  |  | 61.4075
|  |  |  | gas | gas | gasolio | pellet | pellet | energia elettrica
| Costo dell'energia (in euro IVA compresa) |  |  | 1072.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CO2 emessa in funzione del tipo di centrale
[9 empty] | gas a ciclo comb. | gas | olio combustibile | carbone sudafricano
| Kg di CO2 introdotta nell'atmosfera---> |  |  | 3237.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Categoria | Classi di efficienza (valori in KWh/mq anno) |  | Risultato del test, leggi qui sotto |  |  |  |  | Usando energia elettrica, un risultato migliore può essere ottenuto con le pompe di calore.
| A |  |  | -
| B |  |  | -
| C |  |  | Bene.Meglio della media! Hai i pannelli solari?
| D |  |  | -
| E |  |  | -
| F |  |  | -
| G |  |  | -
0,835 densità del gasolio
meno di 30
31 - 60
61 - 90
91- 120
120 - 150
151 - 180
più di 181

## Foglio dei dati
Dati utilizzati per il calcolo
Caratteristiche dei combustibili
| Kg di CO2 aggiunti all'atmosfera | potere calorifico inferiore | Kg di CO2 per KWh
| con la sua combustione | in (KWh - Kilowattora)
1 mc di gas | 1.9618 | 9.57 | 0.205
1 litro di gasolio | 2.6288 | 9.92 | 0.265
1 kg di gasolio | 3.074 | 11.6 | 0.265
1 kg di pellet (sono costituiti da segatura pressata) | 0 | 4.7 | 0
1 Kg di legna (attenzione al contenuto di umidità) | 0 | 3.5116 | 0
La produzione di CO2 per ogni Kilowattora di energia elettrica varia da centrale a centrale
(Kg di CO2)
termoelettrica a gas a ciclo combinato (sono le più moderne) | 0.366
termoelettrica a gas | 0.505
a olio combustibile | 0.713
a carbone americano | 0.905
a carbone sudafricano | 0.992
Costo del gasolio
| euro al litro | euro al KWh
tra 2.000 litri e 5.000 litri | 0,766+IVA 20% | 0.077374
tra 5.000 litri e 10.000 litri | 0,758+IVA 20% | 0.076566