| A | B | C | D | E | F | G | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWp 64,80 CAPITALE 290.000 20 anni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitale impegnato | Incentivo GSE | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 Ottobre / dicembre | € 290.000,00 | € 3.159,52 | € 725,40 | € 6.300,00 | € 0,00 | 8.060,00 | € 8.700,00 |
| Anno 2010 | € 261.000,00 | € 25.551,10 | € 5.983,65 | € 25.200,00 | € 1.500,00 | 65.181,38 | € 9.150,00 |
| Anno 2011 | € 232.000,00 | € 25.551,10 | € 5.983,65 | € 25.200,00 | € 1.515,00 | 65.181,38 | € 9.154,50 |
| Anno 2012 | € 203.000,00 | € 25.295,59 | € 5.923,81 | € 25.200,00 | € 1.530,15 | 64.529,56 | € 9.159,05 |
| Anno 2013 | € 174.000,00 | € 25.042,63 | € 5.864,58 | € 25.200,00 | € 1.545,45 | 63.884,27 | € 9.163,64 |
| Anno 2014 | € 145.000,00 | € 24.792,21 | € 5.805,93 | € 25.200,00 | € 1.560,91 | 63.245,42 | € 9.168,27 |
| Anno 2015 | € 116.000,00 | € 24.544,28 | € 5.747,87 | € 25.200,00 | € 1.576,52 | 62.612,97 | € 9.172,95 |
| Anno 2016 | € 87.000,00 | € 24.298,84 | € 5.690,39 | € 25.200,00 | € 1.592,28 | 61.986,84 | € 9.177,68 |
| Anno 2017 | € 58.000,00 | € 24.055,85 | € 5.633,49 | € 25.200,00 | € 1.608,20 | 61.366,97 | € 9.182,46 |
| Anno 2018 | € 29.000,00 | € 23.815,29 | € 5.577,15 | € 25.200,00 | € 1.624,29 | 60.753,30 | € 9.187,29 |
| Anno 2019 | € 0,00 | € 23.577,14 | € 5.521,38 | € 25.200,00 | € 1.640,53 | 60.145,77 | € 492,16 |
| Anno 2020 |  | € 23.341,37 | € 5.466,17 | € 25.200,00 | € 26.656,93 | 59.544,31 | € 7.997,08 |
| Anno 2021 |  | € 23.107,96 | € 5.411,51 | € 25.200,00 | € 1.923,50 | 58.948,87 | € 577,05 |
| Anno 2022 |  | € 22.876,88 | € 5.357,39 | € 25.200,00 | € 1.942,74 | 58.359,38 | € 582,82 |
| Anno 2023 |  | € 22.648,11 | € 5.303,82 | € 25.200,00 | € 1.962,16 | 57.775,79 | € 588,65 |
| Anno 2024 |  | € 22.421,63 | € 5.250,78 | € 25.200,00 | € 1.981,79 | 57.198,03 | € 594,54 |
| Anno 2025 |  | € 22.197,41 | € 5.198,27 | € 25.200,00 | € 2.001,60 | 56.626,05 | € 600,48 |
| Anno 2026 |  | € 21.975,44 | € 5.146,29 | € 25.200,00 | € 2.021,62 | 56.059,79 | € 606,49 |
| Anno 2027 |  | € 21.755,68 | € 5.094,83 | € 25.200,00 | € 2.041,84 | 55.499,19 | € 612,55 |
| Anno 2028 |  | € 21.538,13 | € 5.043,88 | € 25.200,00 | € 2.062,26 | 54.944,20 | € 618,68 |
| Anno 2030 gennaio / settembre |  | € 17.774,84 | € 4.162,58 | € 18.900,00 | € 2.082,88 | 45.343,98 | € 624,86 |
|  |  | € 469.320,99 | € 109.892,81 | € 504.000,00 | € 60.370,64 |  | € 105.111,19 |
| Totale entrate | € 684.324,99 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 564.370,64 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 119.954,35 | 21,25% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "C" Incentivo GSE moltiplica la colonna "G" per l'incentivo di € 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di € 0,09 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |
| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWp 64,80 CAPITALE 290.000 15 anni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitale impegnato | Incentivo GSE | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 Ottobre / dicembre | € 290.000,00 | € 3.159,52 | € 725,40 | € 7.260,00 | € 0,00 | 8.060,00 | € 8.700,00 |
| Anno 2010 | € 261.000,00 | € 25.551,10 | € 5.983,65 | € 29.040,00 | € 1.500,00 | 65.181,38 | € 9.150,00 |
| Anno 2011 | € 232.000,00 | € 25.346,28 | € 5.935,69 | € 29.040,00 | € 1.515,00 | 64.658,88 | € 9.154,50 |
| Anno 2012 | € 203.000,00 | € 25.092,82 | € 5.876,33 | € 29.040,00 | € 1.530,15 | 64.012,29 | € 9.159,05 |
| Anno 2013 | € 174.000,00 | € 24.841,89 | € 5.817,57 | € 29.040,00 | € 1.545,45 | 63.372,17 | € 9.163,64 |
| Anno 2014 | € 145.000,00 | € 24.593,47 | € 5.759,39 | € 29.040,00 | € 1.560,91 | 62.738,45 | € 9.168,27 |
| Anno 2015 | € 116.000,00 | € 24.347,54 | € 5.701,80 | € 29.040,00 | € 1.576,52 | 62.111,06 | € 9.172,95 |
| Anno 2016 | € 87.000,00 | € 24.104,06 | € 5.644,78 | € 29.040,00 | € 1.592,28 | 61.489,95 | € 9.177,68 |
| Anno 2017 | € 58.000,00 | € 23.863,02 | € 5.588,33 | € 29.040,00 | € 1.608,20 | 60.875,05 | € 9.182,46 |
| Anno 2018 | € 29.000,00 | € 23.624,39 | € 5.532,45 | € 29.040,00 | € 1.624,29 | 60.266,30 | € 9.187,29 |
| Anno 2019 | € 0,00 | € 23.388,15 | € 5.477,12 | € 29.040,00 | € 1.640,53 | 59.663,64 | € 492,16 |
| Anno 2020 |  | € 23.154,26 | € 5.422,35 | € 29.040,00 | € 26.656,93 | 59.067,00 | € 7.997,08 |
| Anno 2021 |  | € 22.922,72 | € 5.368,13 | € 29.040,00 | € 1.923,50 | 58.476,33 | € 577,05 |
| Anno 2022 |  | € 22.693,49 | € 5.314,45 | € 29.040,00 | € 1.942,74 | 57.891,57 | € 582,82 |
| Anno 2023 |  | € 22.466,56 | € 5.261,30 | € 29.040,00 | € 1.962,16 | 57.312,65 | € 588,65 |
| Anno 2024 |  | € 22.241,89 | € 5.208,69 | € 21.780,00 | € 1.981,79 | 56.739,53 | € 594,54 |
| Anno 2025 |  | € 22.019,48 | € 5.156,60 |  | € 2.001,60 | 56.172,13 | € 600,48 |
| Anno 2026 |  | € 21.799,28 | € 5.105,04 |  | € 2.021,62 | 55.610,41 | € 606,49 |
| Anno 2027 |  | € 21.581,29 | € 5.053,99 |  | € 2.041,84 | 55.054,31 | € 612,55 |
| Anno 2028 |  | € 21.365,48 | € 5.003,45 |  | € 2.062,26 | 54.503,76 | € 618,68 |
| Anno 2030 gennaio / settembre |  | € 17.774,84 | € 4.162,58 |  | € 2.082,88 | 45.343,98 | € 624,86 |
|  |  | € 465.931,53 | € 109.099,05 | € 435.600,00 | € 60.370,64 |  | € 105.111,19 |
| Totale entrate | € 680.141,77 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 495.970,64 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 184.171,13 | 37,13% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "C" Incentivo GSE moltiplica la colonna "G" per l'incentivo di € 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di € 0,09 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |
| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWp 3 CAPITALE 17,000 PRIVATO INSTALLAZIONE 45° PARALLELO SEMINTEGRATO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitale Impegnato | Incentivo GSE | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni + Assicurazione | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 | -€ 17.000,00 | € 1.466,08 | € 612,00 | € 0,00 | € 0,00 | 3.400,00 | € 0,00 |
| Anno 2010 | -€ 15.171,92 | € 1.451,42 | € 605,88 | € 0,00 | € 250,00 | 3.366,00 | € 0,00 |
| Anno 2011 | -€ 13.367,12 | € 1.436,91 | € 599,82 | € 0,00 | € 252,50 | 3.332,34 | € 0,00 |
| Anno 2012 | -€ 11.585,42 | € 1.422,54 | € 593,82 | € 0,00 | € 255,03 | 3.299,02 | € 0,00 |
| Anno 2013 | -€ 9.826,64 | € 1.408,31 | € 587,88 | € 0,00 | € 257,58 | 3.266,03 | € 0,00 |
| Anno 2014 | -€ 8.090,59 | € 1.394,23 | € 582,01 | € 0,00 | € 260,15 | 3.233,37 | € 0,00 |
| Anno 2015 | -€ 6.377,11 | € 1.380,29 | € 576,19 | € 0,00 | € 262,75 | 3.201,03 | € 0,00 |
| Anno 2016 | -€ 4.686,02 | € 1.366,48 | € 570,42 | € 0,00 | € 265,38 | 3.169,02 | € 0,00 |
| Anno 2017 | -€ 3.017,15 | € 1.352,82 | € 564,72 | € 0,00 | € 268,03 | 3.137,33 | € 0,00 |
| Anno 2018 | -€ 1.370,32 | € 1.339,29 | € 559,07 | € 0,00 | € 270,71 | 3.105,96 | € 0,00 |
| Anno 2019 | € 254,62 | € 1.325,90 | € 553,48 | € 0,00 | € 273,42 | 3.074,90 | € 0,00 |
| Anno 2020 | € 357,84 | € 1.312,64 | € 547,95 | € 0,00 | € 1.776,16 | 3.044,15 | € 0,00 |
| Anno 2021 | € 1.924,51 | € 1.299,51 | € 542,47 | € 0,00 | € 293,92 | 3.013,71 | € 0,00 |
| Anno 2022 | € 3.469,63 | € 1.286,52 | € 537,04 | € 0,00 | € 296,86 | 2.983,57 | € 0,00 |
| Anno 2023 | € 4.993,36 | € 1.273,65 | € 531,67 | € 0,00 | € 299,82 | 2.953,74 | € 0,00 |
| Anno 2024 | € 6.495,86 | € 1.260,91 | € 526,36 | € 0,00 | € 302,82 | 2.924,20 | € 0,00 |
| Anno 2025 | € 7.977,28 | € 1.248,31 | € 521,09 |  | € 305,85 | 2.894,96 | € 0,00 |
| Anno 2026 | € 9.437,77 | € 1.235,82 | € 515,88 |  | € 308,91 | 2.866,01 | € 0,00 |
| Anno 2027 | € 10.877,47 | € 1.223,46 | € 510,72 |  | € 312,00 | 2.837,35 | € 0,00 |
| Anno 2028 | € 12.296,54 | € 1.211,23 | € 505,62 |  | € 315,12 | 2.808,97 | € 0,00 |
|  |  | € 26.696,30 | € 11.144,10 | € 0,00 | € 6.827,01 |  | € 0,00 |
| Totale entrate | € 37.840,40 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 23.827,01 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 14.013,39 | 58,81% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "C" Incentivo GSE moltiplica la colonna "G" per l'incentivo di € 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di € 0,09 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |
| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOTERMICO Mq 12 CAPITALE 8.500 € PRIVATO 5 persone INSTALLAZIONE 45° PARALLELO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitale impegnato | Detrazione 55% | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni + Assicurazione | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 | -€ 8.500,00 | € 935,00 | € 565,50 | € 0,00 | € 0,00 | 6.500,00 | € 0,00 |
| Anno 2010 | -€ 7.049,50 | € 935,00 | € 562,67 | € 0,00 | € 50,00 | 6.467,50 | € 0,00 |
| Anno 2011 | -€ 5.602,33 | € 935,00 | € 559,86 | € 0,00 | € 50,50 | 6.435,16 | € 0,00 |
| Anno 2012 | -€ 4.158,47 | € 935,00 | € 557,06 | € 0,00 | € 51,01 | 6.402,99 | € 0,00 |
| Anno 2013 | -€ 2.717,93 | € 935,00 | € 554,27 | € 0,00 | € 51,52 | 6.370,97 | € 0,00 |
| Anno 2014 | -€ 1.280,68 | € 0,00 | € 551,50 | € 0,00 | € 52,03 | 6.339,12 | € 0,00 |
| Anno 2015 | -€ 781,73 | € 0,00 | € 548,75 | € 0,00 | € 52,55 | 6.307,42 | € 0,00 |
| Anno 2016 | -€ 286,06 | € 0,00 | € 546,00 | € 0,00 | € 53,08 | 6.275,88 | € 0,00 |
| Anno 2017 | € 206,33 | € 0,00 | € 543,27 | € 0,00 | € 53,61 | 6.244,50 | € 0,00 |
| Anno 2018 | € 695,46 | € 0,00 | € 540,56 | € 0,00 | € 54,14 | 6.213,28 | € 0,00 |
| Anno 2019 | € 1.181,33 | € 0,00 | € 537,85 | € 0,00 | € 54,68 | 6.182,22 | € 0,00 |
| Anno 2020 | € 1.663,96 | € 0,00 | € 535,16 | € 0,00 | € 55,23 | 6.151,30 | € 0,00 |
| Anno 2021 | € 2.143,34 | € 0,00 | € 532,49 | € 0,00 | € 55,78 | 6.120,55 | € 0,00 |
| Anno 2022 | € 2.619,48 | € 0,00 | € 529,83 | € 0,00 | € 56,34 | 6.089,95 | € 0,00 |
| Anno 2023 | € 3.092,40 | € 0,00 | € 527,18 | € 0,00 | € 56,90 | 6.059,50 | € 0,00 |
| Anno 2024 | € 3.562,10 | € 0,00 | € 524,54 | € 0,00 | € 57,47 | 6.029,20 | € 0,00 |
| Anno 2025 | € 4.028,60 | € 0,00 | € 521,92 |  | € 58,05 | 5.999,05 | € 0,00 |
| Anno 2026 | € 4.491,89 | € 0,00 | € 519,31 |  | € 58,63 | 5.969,06 | € 0,00 |
| Anno 2027 | € 4.951,98 | € 0,00 | € 516,71 |  | € 59,22 | 5.939,21 | € 0,00 |
| Anno 2028 | € 5.408,88 | € 0,00 | € 514,13 |  | € 59,81 | 5.909,52 | € 0,00 |
|  |  | € 4.675,00 | € 10.788,55 | € 0,00 | € 1.040,54 |  | € 0,00 |
| Totale entrate | € 15.463,55 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 9.540,54 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 5.923,01 | 62,08% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di kWh termico € 0,087 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |
| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOTERMICO Mq 12 CAPITALE 8.500 € PRIVATO 5 persone INSTALLAZIONE 45° PARALLELO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capitale impegnato | Detrazione 36% | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni + Assicurazione | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 | -€ 8.500,00 | € 306,00 | € 565,50 | € 0,00 | € 0,00 | 6.500,00 | € 0,00 |
| Anno 2010 | -€ 7.678,50 | € 306,00 | € 562,67 | € 0,00 | € 50,00 | 6.467,50 | € 0,00 |
| Anno 2011 | -€ 6.860,33 | € 306,00 | € 559,86 | € 0,00 | € 50,50 | 6.435,16 | € 0,00 |
| Anno 2012 | -€ 6.045,47 | € 306,00 | € 557,06 | € 0,00 | € 51,01 | 6.402,99 | € 0,00 |
| Anno 2013 | -€ 5.233,93 | € 306,00 | € 554,27 | € 0,00 | € 51,52 | 6.370,97 | € 0,00 |
| Anno 2014 | -€ 4.425,68 | € 306,00 | € 551,50 | € 0,00 | € 52,03 | 6.339,12 | € 0,00 |
| Anno 2015 | -€ 3.620,73 | € 306,00 | € 548,75 | € 0,00 | € 52,55 | 6.307,42 | € 0,00 |
| Anno 2016 | -€ 2.819,06 | € 306,00 | € 546,00 | € 0,00 | € 53,08 | 6.275,88 | € 0,00 |
| Anno 2017 | -€ 2.020,67 | € 306,00 | € 543,27 | € 0,00 | € 53,61 | 6.244,50 | € 0,00 |
| Anno 2018 | -€ 1.225,54 | € 306,00 | € 540,56 | € 0,00 | € 54,14 | 6.213,28 | € 0,00 |
| Anno 2019 | -€ 433,67 | € 0,00 | € 537,85 | € 0,00 | € 54,68 | 6.182,22 | € 0,00 |
| Anno 2020 | € 48,96 | € 0,00 | € 535,16 | € 0,00 | € 55,23 | 6.151,30 | € 0,00 |
| Anno 2021 | € 528,34 | € 0,00 | € 532,49 | € 0,00 | € 55,78 | 6.120,55 | € 0,00 |
| Anno 2022 | € 1.004,48 | € 0,00 | € 529,83 | € 0,00 | € 56,34 | 6.089,95 | € 0,00 |
| Anno 2023 | € 1.477,40 | € 0,00 | € 527,18 | € 0,00 | € 56,90 | 6.059,50 | € 0,00 |
| Anno 2024 | € 1.947,10 | € 0,00 | € 524,54 | € 0,00 | € 57,47 | 6.029,20 | € 0,00 |
| Anno 2025 | € 2.413,60 | € 0,00 | € 521,92 |  | € 58,05 | 5.999,05 | € 0,00 |
| Anno 2026 | € 2.876,89 | € 0,00 | € 519,31 |  | € 58,63 | 5.969,06 | € 0,00 |
| Anno 2027 | € 3.336,98 | € 0,00 | € 516,71 |  | € 59,22 | 5.939,21 | € 0,00 |
| Anno 2028 | € 3.793,88 | € 0,00 | € 514,13 |  | € 59,81 | 5.909,52 | € 0,00 |
|  |  | € 3.060,00 | € 10.788,55 | € 0,00 | € 1.040,54 |  | € 0,00 |
| Totale entrate | € 13.848,55 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 9.540,54 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 4.308,01 | 45,15% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di kWh termico € 0,087 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |

| PIANO INVESTIMENTO FINANZIARIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO kWp 3 CAPITALE 17,000 PRIVATO INSTALLAZIONE 45° PARALLELO SEMINTEGRATO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capitale | Incentivo GSE | Energia risparmiata | Rimborso finanziamento | Manutenzioni + Assicurazione | Energia prodotta kWh anno | Ammortamento impianto |
| Anno 2009 |  | € 1.466,08 | € 612,00 | € 1.680,00 | € 0,00 | 3.400,00 | € 0,00 |
| Anno 2010 |  | € 1.451,42 | € 605,88 | € 1.680,00 | € 250,00 | 3.366,00 | € 0,00 |
| Anno 2011 |  | € 1.436,91 | € 599,82 | € 1.680,00 | € 252,50 | 3.332,34 | € 0,00 |
| Anno 2012 |  | € 1.422,54 | € 593,82 | € 1.680,00 | € 255,03 | 3.299,02 | € 0,00 |
| Anno 2013 |  | € 1.408,31 | € 587,88 | € 1.680,00 | € 257,58 | 3.266,03 | € 0,00 |
| Anno 2014 |  | € 1.394,23 | € 582,01 | € 1.680,00 | € 260,15 | 3.233,37 | € 0,00 |
| Anno 2015 |  | € 1.380,29 | € 576,19 | € 1.680,00 | € 262,75 | 3.201,03 | € 0,00 |
| Anno 2016 |  | € 1.366,48 | € 570,42 | € 1.680,00 | € 265,38 | 3.169,02 | € 0,00 |
| Anno 2017 |  | € 1.352,82 | € 564,72 | € 1.680,00 | € 268,03 | 3.137,33 | € 0,00 |
| Anno 2018 |  | € 1.339,29 | € 559,07 | € 1.680,00 | € 270,71 | 3.105,96 | € 0,00 |
| Anno 2019 |  | € 1.325,90 | € 553,48 | € 1.680,00 | € 273,42 | 3.074,90 | € 0,00 |
| Anno 2020 |  | € 1.312,64 | € 547,95 | € 1.680,00 | € 1.776,16 | 3.044,15 | € 0,00 |
| Anno 2021 |  | € 1.299,51 | € 542,47 | € 1.680,00 | € 293,92 | 3.013,71 | € 0,00 |
| Anno 2022 |  | € 1.286,52 | € 537,04 | € 1.680,00 | € 296,86 | 2.983,57 | € 0,00 |
| Anno 2023 |  | € 1.273,65 | € 531,67 | € 1.680,00 | € 299,82 | 2.953,74 | € 0,00 |
| Anno 2024 |  | € 1.260,91 | € 526,36 |  | € 302,82 | 2.924,20 | € 0,00 |
| Anno 2025 |  | € 1.248,31 | € 521,09 |  | € 305,85 | 2.894,96 | € 0,00 |
| Anno 2026 |  | € 1.235,82 | € 515,88 |  | € 308,91 | 2.866,01 | € 0,00 |
| Anno 2027 |  | € 1.223,46 | € 510,72 |  | € 312,00 | 2.837,35 | € 0,00 |
| Anno 2028 |  | € 1.211,23 | € 505,62 |  | € 315,12 | 2.808,97 | € 0,00 |
|  |  | € 26.696,30 | € 11.144,10 | € 25.200,00 | € 6.827,01 |  | € 0,00 |
| Totale entrate | € 37.840,40 |  |  |  |  |  |  |
| Totale uscite | € 32.027,01 | Rapporto guadagno |  |  |  |  |  |
| Saldo attivo | € 5.813,39 | 18,15% |  |  |  |  |  |
| La colonna "G" Energia prodotta tiene conto della riduzione di resa del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "F" Manutenzioni ordinaria e straordinaria tiene conto dell'aumento d'inflazione del 1% anno |  |  |  |  |  |  |  |
| Il cambio dell'inverter a circa 12 rientra tra le manutenzioni detraibili dalle tasse |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "C" Incentivo GSE moltiplica la colonna "G" per l'incentivo di € 0,392 |  |  |  |  |  |  |  |
| La colonna "D"Energia risparmiata moltiplica la colonna "G" per il costo attuale di € 0,09 con un aumento del 2% annuo |  |  |  |  |  |  |  |